建设工程竣工验收消防备案申报表

建设单位（印章）：                                     填表日期  ×  年× 月×日

| 建设单位 | ××房地产开发有限公司 | 法定代表人/主要负责人 | ×× | 联系电话 | ×× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | ××住宅小区工程 | 联系人 | ×× | 联系电话 | ×× |
| 工程地址 | ×× | 竣工验收完成日期 | ×年×月×日 |
| 类 别 | 新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） | 使用性质 | 住宅楼 |
| 建设工程质量监督机构 | 北京市××质检站 | 消防设计备案凭证文号 | ×× |
| 单位类别 | 单位名称 | 资质等级 | 法定代表人/ 主要负责人 | 联系人 | 联系电话 |
| 设计单位 | ××设计公司 | 甲级 | 张×× | 张×× | ×× |
| 施工单位 | ××建筑公司 | 一级 | 王×× | 郭×× | ×× |
| 监理单位 | ××监理公司 | 一级 | 李×× | 谢×× | ×× |
| 单体建筑名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 | 建筑高度（m） | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
|  |  |  | 地上 | 地下 |  |  | 地上 | 地下 |
| １＃住宅楼 | 钢筋混凝土 | 一级 | 16 | 2 | 65 |  | 25470 | 3620 |
| 储罐 | 设置位置 |  | 总容量（m3） |  |
|  | 设置型式 | 浮顶罐（□外 □内） □固定顶罐 □卧式罐 球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式 □湿式） □其他 |
|  | 储存形式 | □地上 □半地下 □地下 | 储存物质名称 |  |
| 堆场 | 储 量 |  | 储存物质名称 |  |
| □建筑保温 | 材料类别 | A □B1 □B2 | 保温层数 | 16 |
|  | 使用性质 | 住宅楼 | 原有用途 |  |
| □装修工程 | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |
|  | 装修面积（m2） |  | 装修层数 |  |
|  | 使用性质 |  | 原有用途 |  |
| 验收内容 | 验收情况 | 验收内容 | 验收情况 | 验收内容 | 验收情况 |
| 建筑类别 | 符合要求 | 防火分区 | 符合要求 | 安全疏散 | 符合要求 |
| 总平面布局 | 符合要求 | 室外消火栓系统 | 符合要求 | □防烟分区 |  |
| 平面布置 | 符合要求 | □火灾自动报警系统 |  | 消防电梯 | 符合要求 |
| 消防水源 | 符合要求 | 室内消火栓系统 | 符合要求 | □防爆 |  |
| 消防电源 | 符合要求 | □自动喷水灭火系统 |  | 灭火器 | 符合要求 |
| □装修防火 |  | □其他灭火设施 |  | □其他： |  |
| 建筑保温 | 符合要求 | 防烟排烟系统 | 符合要求 |  |  |
| 其他需要说明的情况：申报局部验收的，在此栏目中注明。 |

说    明

1.此表由建设单位填写并加盖印章，没有单位印章的，由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》，确知享有的权利和应尽的义务。

2.建设单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

4.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。建设单位的法定代表人/主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定监理单位的，不填写相应栏目。表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。申报局部验收的，在“其他需要说明的情况”中注明。

5.申报建设工程竣工验收消防备案的，应同时提交下列材料：

（1）工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；

（2）消防产品质量合格证明文件；

（3）具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；

（4）消防设施检测合格证明文件；

（5）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件；

（6）建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；

（7）法律、行政法规规定的其他材料。

提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订，其中“证明文件”、“合格证”均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

6.通过网上申报备案的，应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文书。